
**«ЗАИМСТВОВАННЫЙ»**

**Источник эскиза:** БАЗА ПРОЕКТОВ / Ка‑28 / Эскизы и pic / ITS\_RR\_LM3/D2/T8

**Шифр:** ITS\_RR\_Ka‑28\_LM3\_D2\_T8\_L2\_P4



1 – зажим «4»; 2 – зажим «3»; 3 – зажим «2»; 4 – зажим «1»; 5 – зажимы «± Б»; 6 – зажим «К»; 7 – ручка переключателя плеча отношений; 8 – зажим «М»; 9 – зажим «﬩» (земля); 10 – ручка переключателя сравнительного плеча «×1000»; 11 – зажимы «Г»; 12 – ручка переключателя сравнительного плеча «×100»; 13 – ручка переключателя сравнительного плеча «×1»; 14 – ручка переключателя сравнительного плеча «×10»; 15 – кнопка «ПВ»; 16 – кнопка «МВ»; 17 – кнопка «ПМ»; 18 – индикаторные элементы электронного нулевого индикатора; 19 – кнопка «ЭНИ»; 20 – кнопка «ПИТ»; 21 – ручка «БАЛАНС».

Рисунок 1 – Лицевая панель моста постоянного тока Р333

Преподаватель отдела УТС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жуков Л.П.

Инженер ОТК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО, подпись